采购需求参数（听觉生理工作站）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 限价（万元） | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 听觉生理工作站 | 1套 | 65 | 1.可产生≥80kHz开场的高频声刺激信号。 2.最高采样率：≥195 kHz；S/N信噪比：≥115 dB（20 Hz-80 kHz）。 3. S/N信噪比：≥75 dB；信号采集通道：≥4通道 4.探头：频率响应：1-35 kHz；输出声强：0-105dB SPL。 |