采购需求参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 限价（万元） | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中耳分析仪 | 2套 | 40 | 1、探测声频率：226Hz、678Hz、800Hz、1000Hz。 2、探测容积测量范围：0.2～8.0ml（226Hz），0.9～15ml（678Hz、800Hz、1000Hz）。 3、声反射的启动斜率和恢复斜率计算：根据声反射曲线斜率计算。 |
| 2 | 纯音听力计 | 2套 | 40 | 1、频率输出精度：≤±0.03%。 2、频率特定听觉评估FRESH噪声：频率范围125～12500Hz，可应用于婴幼儿声场测试刺激。 3、耳鸣测试：可进行耳鸣频率、响度匹配、残余抑制试验，耳鸣评估、诊断和治疗功能。 4、操作面板和主机可独立分开。 |