颞下颌关节镜系统采购需求参数

1.4K摄像头为3CMOS传感器，且同时感光芯片大于1/2.8英寸。

2.摄像头可扩展连接C-mount接口光学显微镜。

3.具备多种直径关节镜镜头及配套器械，必须含有2.3mm、1.9mm规格关节镜镜头及配套器械。

4.摄像头遥控按键编程功能≥20种。

5.可自动调整光源的光输出，实现最佳光输出。