超声外科吸引系统采购需求参数

1. 主机的控制面板具有5级可调的组织选择性调节按钮，可保证医生手术中对血管、胆管以及神经组织的更安全无损伤保护。

2. 超声振幅：刀头打击力度大，最大振幅达到355μm（微米）。超声手柄采用磁致伸缩技术，用于保证大功率输出和超强打击效果。

3. 双频率：具有两种工作频率的超声吸引手柄，手柄最小频率≤25KHZ，

最大频率≥35KHZ。

4. 设备可提供一次性刀头和重复性刀头供使用。