## Sheet1
BCR-ABL融合基因检测试剂盒(荧光RT-PCR法)等6项(2次)化验材料的公开遴选
项目编号 | 使用科室 | 报名项目 | 产品适用范围 | 产品用途 | 参考要求
40 | 检验科 | BCR-ABL融合基因检测试剂盒(荧光RT-PCR法) | 外周血BCR-ABL融合基因检测 | 体外定量检测外周血标本中白血病相关融合基因BCR-ABL，监测白血病的治疗反应。 试剂盒需满足如下要求: (1)可定量检测BCR-ABL P190、P210或P230，最低检出量达到100copies/反应，检出率≥95%。 (2)需同时配备RNA提取试剂，扩增须适配检验科现有ABI PRISM7500荧光定量PCR扩增仪或宏石荧光定量PCR扩增仪。 | 1、提供供应商营业执照、经营许可证、业务员授权、业务员身份证复印件、厂家或进口产品国内总代授权书、厂家生产许可证书或进口产品国内总代经营许可证、产品注册证（注册证复印件及国家药品监督管理局网站截图）、产品说明书、产品技术要求。 2、提供产品报价，提供近三个月同级公立医院同规格产品发票复印件。
41 | 检验科 | 白血病相关15种融合基因检测试剂盒(荧光RT-PCR法) | 骨髓样本BCR-ABL、SIL-TAL1、E2A-HLF、TEL-AML1、MLL-AF4、E2A-PBX1、AML1-ETO、MLL-AF9、PML-RAR、MLL-AF6、MLL-AF10、MLL-ELL、MLL-ENL、CBFB-MYH11和DEK-CAN共15种白血病相关融合基因检测 | 试剂盒需满足如下要求: (1)可定性检测 BCR-ABL、SIL-TAL1、E2A-HLF、TEL-AML1、MLL-AF4、E2A-PBX1、AML1-ETO、MLL-AF9、PML-RAR、MLL-AF6、MLL-AF10、MLL-ELL、MLL-ENL、CBFB-MYH11和DEK-CAN 共 15 种白血病相关融合基因。 (2)需同时配备核酸提取试剂，扩增全自动化,须适配检验科现有ABI PRISM7500荧光PCR扩增仪或宏石荧光PCR扩增仪。 (3)根据临床需求以及医保稽查的要求，15种融合基因可单独开单检测或联合检测，单项开单检测时成本应按单项计算。
45 | 检验科 | 诺如病毒抗原检测试剂盒 | 用于定性检测类便样本中的诺如病毒GⅠ型、GⅡ型抗原。 | 可辅助诊断有腹泻症状的病例是否感染了诺如病毒。
49 | 病理科 | PD-L1（263）抗体检测试剂（免疫组织化学法） | PD-L1（263）：适用于 PD-1 高表达的含铂化疗失败包括新辅助或辅助化疗 12 个月内进 展的局部晚期或转移性尿路上皮癌的治疗。 并可用于辅助鉴定适用接受阿替利珠单抗疗法的早期非小细胞肺癌患者。 | 该产品用于定性检测福尔马林固定、石蜡包埋的组织切片中的PD-L1蛋白。PD-L1高表达用于替雷利珠单抗注射液（百泽安®）的伴随诊断检测，适用于PD-1高表达的含铂化疗失败包括新辅助或辅助化疗12个月内进展的局部晚期或转移性尿路上皮癌的治疗。并可用于辅助鉴定适用接受阿替利珠单抗疗法的早期非小细胞肺癌患者。
52 | 药学部 | HLA-B*15:02基因检测试剂盒(荧光PCR熔解曲线法) | 采用荧光PCR熔解曲线法，按照用药指导的基因检测进行医疗服务收费。 | 适用于服用或拟服用卡马西平患者的临床辅助诊断。
53 | 药学部 | 人类葡萄糖-6-磷酸脱氢酶基因突变检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 采用PCR荧光探针法，检测至少10种G6PD基因突变，并免费提供PCR结果判读软件。按照用药指导的基因检测进行医疗服务收费。 | 检测的10种G6PD基因突变，覆盖了大于95%的突变，检测结果可用于G6PD 缺乏症辅助诊断。