## Sheet1
丙型肝炎病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)等15项（2次）化验材料的公开遴选
项目编号 | 使用科室 | 报名项目 | 产品适用范围 | 产品用途 | 参考要求
3 | 检验科 | 丙型肝炎病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 定量检测临床血清或血浆样本中的丙型肝炎病毒RNA | 定量检测临床血清或血浆样本中的丙型肝炎病毒RNA 试剂盒需满足以下要求: (1)可定量检测临床血清或血浆样本中的 HCV RNA，最低检出限≤25IU/mL，最低定量限≤50IU/mL。 (2)需同时配备核酸提取试剂，须适配检验科现有圣湘生物Natchs核酸提取仪、中元核酸提取仪或天隆核酸提取仪。 (3)扩增须适配检验科现有ABI PRISM 7500 荧光定量PCR扩增仪或宏石荧光定量PCR 扩增仪。 | 1、提供供应商营业执照、经营许可证、业务员授权、业务员身份证复印件、厂家或进口产品国内总代授权书、厂家生产许可证书或进口产品国内总代经营许可证、产品注册证（注册证复印件及国家药品监督管理局网站截图）、产品说明书、产品技术要求。 2、提供产品报价，提供近三个月同级公立医院同规格产品发票复印件。
7-1 | 检验科 | 头孢他啶/阿维巴坦 KB纸片 | 药物敏感实验 | 用于临床标本分离菌株的药物敏感实验检测
头孢他啶 KB纸片
阿奇霉素 KB纸片
妥布霉素 KB纸片
奥普妥欣 KB纸片
阿莫西林/克拉维酸 KB纸片
多粘菌素 KB纸片
呋喃妥因 KB纸片
7-2 | 检验科 | 替加环素 Etest | 药物敏感实验 | 用于临床标本分离菌株的药物敏感实验检测
粘菌素 Etest
青霉素G Etest
头孢曲松 Etest
美罗培南 Etest
万古霉素 Etest
利奈唑胺 Etest
头孢他啶/阿维巴坦 Etest
7-3 | 检验科 | 嗜血杆菌药敏 微量肉汤试剂 | 药物敏感实验 | 用于临床标本分离菌株的药物敏感实验检测
棒状杆菌药敏 微量肉汤试剂
链球菌药敏 微量肉汤试剂
9 | 检验科 | C反应蛋白检测试剂盒(胶乳法) | 通过检测人体血清/血浆等样本中的超敏CRP浓度，辅助诊断、监测和评估心脑血管疾病、糖尿病等炎症反应程度。 | 该产品用于体外定量测定人血清、血浆中的C反应蛋白浓度。 试剂盒需满足如下要求: (1)适用于血清或血浆标本，最低检测限:0.15 mg/L。 (2)试剂盒免费提供校准品和质控品。 (3)试剂盒需要 2~8℃保存，有效期不低于半年。 (4)适用于罗氏 cobas c701/702仪器。
10 | 检验科 | 白介素检测试剂盒(IL-2)(化学发光法) | 各类感染与炎症的辅助诊断；其通过激活免疫系统的核心机制,为传统治疗无效的患者提供了新的治疗路径。 | 用于体外定量测定人血清样本中白介素2(IL-2)的含量。 临床上主要用于监测机体的免疫状态、炎症反应。 试剂盒需满足以下要求: (1)试剂盒需有独立的注册证。 (2)需适配检验科现有北京热景C2000平台。
|  | 白介素检测试剂盒(IL-4)(化学发光法) | 各类感染与炎症的辅助诊断；IL-4作为免疫系统的关键调节因子，其水平异常可提示过敏、自身免疫病、感染或肿瘤等多种病理状态。未来研究需进一步明确其在肿瘤微环境中的复杂作用，并开发更精准的靶向治疗策略。 | 用于体外定量测定人血清和血浆样本中白介素4(IL-4)的含量。 临床上主要用于监测机体的免疫状态、炎症反应。 试剂盒需满足以下要求: (1)试剂盒需有独立的注册证。 (2)需适配检验科现有北京热景C2000平台。
|  | 白介素检测试剂盒(IL-5)(化学发光法) | 各类感染与炎症的辅助诊断；白介素5是细胞因子中的抗炎因子，IL-5检测辅助诊断过敏性疾病、自身免疫病及特定肿瘤，尤其在嗜酸性粒细胞增多症患者中具有提示意义。 | 用于体外定量测定人血清和血浆样本中白介素5(IL-5)的含量。 临床上主要用于监测机体的免疫状态、炎症反应。试剂盒需满足以下要求: (1)试剂盒需有独立的注册证。 (2)需适配检验科现有北京热景C2000平台。
|  | 白介素检测试剂盒(IL-6)(化学发光法) | 各类感染与炎症的辅助诊断；IL-6不仅是炎症和免疫调节的关键介质，也是涉及多种感染、肿瘤、心血管疾病等疾病诊断、疗效评估及靶向治疗的重要生物标志物。 | 用于体外定量测定人血清、血浆和全血样本中白介素6的含量。 临床上主要用于监测机体的免疫状态、炎症反应等。试剂盒需满足以下要求: (1)试剂盒需有独立的注册证。 (2)需适配检验科现有北京热景C2000平台。
|  | 白介素检测试剂盒(IL-8)(化学发光法) | 各类感染与炎症的辅助诊断；IL-8的临床意义不仅体现在炎症和免疫调节中，还涉及肿瘤进展、血管生成及多系统疾病的病理机制。其作为生物标志物和靶向治疗分子的潜力，为疾病诊断和治疗提供了新方向。 | 用于体外定量测定人血清样本中白介素8(IL-8)的含量。 临床上主要用于监测机体的免疫状态、炎症反应。 试剂盒需满足以下要求: (1)试剂盒需有独立的注册证。 (2)需适配检验科现有北京热景C2000平台。
|  | 白介素检测试剂盒(IL-10)(化学发光法) | 各类感染与炎症的辅助诊断；白介素10是细胞因子的一种，核心抗炎因子，主要抑制炎症反应。IL-10作为免疫系统的"双刃剑"，其临床意义需结合具体疾病背景和微环境综合评估。未来研究需进一步明确其在肿瘤中的矛盾机制，并推动靶向治疗的应用。 | 用于体外定量测定人血清样本中白介素 10(IL-10)的含量。 临床上主要用于监测机体的免疫状态、炎症反应。 试剂盒需满足以下要求: (1)试剂盒需有独立的注册证。 (2)需适配检验科现有北京热景C2000平台。
|  | 白介素检测试剂盒(IL-1β)(化学发光法) | 白介素1β的检测可用于监测和诊断炎性疾病和多种免疫性疾病。 | 用于体外定量测定人血清样本中白介素1β(IL-1β)的含量。 临床上主要用于监测机体的免疫状态、炎症反应。 试剂盒需满足以下要求: (1)试剂盒需有独立的注册证。 (2)需适配检验科现有北京热景C2000平台。
|  | 白介素检测试剂盒(IL-2R)(化学发光法) | 各类感染与炎症的辅助诊断；重度炎症的起点标志物，检测细胞因子对了解患者体内炎症状态和免疫功能状态具有重要作用。白介素2受体是细胞因子中的促炎因子，相关治疗的核心价值在于免疫调控的广泛性和必要性，尤其在肿瘤、免疫缺陷等领域具有不可替代性。 | 用于体外定量测定人血清和血浆样本中白介素2受体(IL-2R)的含量。 临床上主要用于监测机体的免疫状态、炎症反应等。 试剂盒需满足以下要求: (1)试剂盒需有独立的注册证。 (2)需适配检验科现有北京热景C2000平台。
|  | 白介素检测试剂盒(IL-17A)(化学发光法) | 各类感染与炎症的辅助诊断；白介素17A是细胞因子中的促炎因子，IL-17A作为免疫防御与炎症的核心介质，其抑制剂在自身免疫病和慢性炎症性疾病中展现出重要治疗价值。 | 用于体外定量测定人血清和血浆样本中白介素17A(IL-17A)的含量。 临床上主要用于监测机体的免疫状态、炎症反应等。 试剂盒需满足以下要求: (1)试剂盒需有独立的注册证。 (2)需适配检验科现有北京热景C2000平台。
|  | 白介素检测试剂盘盒(IL-22)(化学发光法) | 各类感染与炎症的辅助诊断；IL-22是炎症过程中调节组织反应的关键细胞因子，在许多慢性炎症性疾病患者中高度上调,包括银屑病、类风湿性关节炎和炎症性肠病(IBD)患者。 | 用于体外定量测定人血清和血浆样本中白介素22(IL-22)的含量。 临床上主要用于监测机体的免疫状态、炎症反应的辅助诊断。 试剂盒需满足以下要求: (1)试剂盒需有独立的注册证。 (2)需适配检验科现有北京热景C2000平台。
|  | 白介素检测试剂盒(IL-12p70)(化学发光法) | 各类感染与炎症的辅助诊断；白介素12p70是细胞因子中的促炎因子。通过定量分析IL-12P70水平,可评估机体免疫状态、辅助诊断疾病、监测炎症反应严重程度及治疗效果,并为重症患者的细胞因子风暴预警提供依据。 | 用于体外定量测定人血清和血浆样本中白介素12p70(IL-12p70)的含量。 临床上主要用于监测机体的免疫状态、炎症反应。 试剂盒需满足以下要求: (1)试剂盒需有独立的注册证。 (2)需适配检验科现有北京热景C2000平台。
|  | α肿瘤坏死因子测定(TNF-α）(化学发光法) | 各类感染与炎症的辅助诊断。TVF-α是炎症反应过程中出现最早、最重要的炎性介质，是"炎症放大器"。低浓度的TNF-α可引发局部炎症反应；高浓度则会引起系统性的炎症，包括发热、肝脏急性期反应等；过高可能会导致机体脓毒性休克，甚至危及生命；在肿瘤微环境中，它能抑制肿瘤发生。 | 用于体外定量测定人血清样本中α肿瘤坏死因子(TNFα)含量。临床上主要用于与α肿瘤坏死因子相关的某些疾病，如炎症、免疫性疾病等疾病的辅助诊断。 试剂盒需满足以下要求: (1)试剂盒需有独立的注册证。 (2)需适配检验科现有北京热景C2000平台。
|  | γ-干扰素测定试剂盒(化学发光法) | 各类感染与炎症的辅助诊断；IFN-γ的表达和分泌改变机体调节的抗病毒性和免疫反应，从而影响疾病的发生发展。IFN-γ的生物学性能包括免疫调节、抗病毒等作用。 | 用于体外定量测定人血清、血浆样本中γ-干扰素(IFN-γ)的含量。 临床上主要用于监测机体的免疫状态、炎症反应。 试剂盒需满足以下要求: (1)试剂盒需有独立的注册证。 (2)需适配检验科现有北京热景C2000平台。
11 | 检验科 | 可溶性生长刺激表达基因蛋白(ST2)测定试剂盒(化学发光法) | 用于体外定量测定人血清、血浆和全血样本中ST2的含量。 临床上ST2主要用于急性心肌梗死的早期诊断和急、慢性心力衰竭患者的预后监测。 | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白是一个单一阈值心衰标志物，其浓度不受年龄、性别、种族、BNMI指数、肾功能等因素的干扰，有较高的特异度。能够从多方位、多角度对心衰患者进行危险分层、指导治疗、连续监控、预后评估。 试剂盒需满足以下要求: (1)试剂盒需有独立的注册证。 (2)需适配检验科现有北京热景C2000平台。
13 | 病理科 | 人乳头瘤病毒(HPV)E6/E7mRNA检测试剂盒(支链DNA信号扩增法） | 以宫颈脱落细胞为样本进行宫颈癌的初筛/联合筛查/辅助细胞学阴性HPV DNA病毒阳性的分流、辅助细胞学结果为ASCUS和LSIL的分流,目前指南依据: 1)《2019 ASCCP共识指南:宫颈癌筛查和癌前病变管理》 2)《2021 WH0指南宫颈癌预防中宫颈癌前病变的筛查和治疗(第2版)--人乳头瘤病毒(HPV)mRNA检测》 3)《中国子宫颈癌三级规范化防治蓝皮书》--2023版 4)《子宫颈癌综合防控指南(第二版)》--中华预防医学会妇女保健分会 | 确定细胞学结果为ASC-US和LSIL的病患是否需要进行阴道镜转诊
14 | 病理科 | 免疫球蛋白基因重排检测试剂盒(毛细管电泳法) | 用于B 细胞非霍奇金淋巴瘤的辅助诊断，主要包括:弥漫性大B细胞淋巴瘤、结外边缘区黏膜相关淋巴组织淋巴瘤、滤泡性淋巴瘤、套细胞淋巴瘤、慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤。 | 本试剂盒采用PCR结合毛细管电泳技术，用于体外定性检测人福尔马林固定石蜡包埋组织切片中克隆性免疫球蛋白基因重排状态，是对形态学检查和免疫组化方法的重要补充。
16 | 病理科 | 细胞紧密连接蛋白18(43-14A)抗体试剂（免疫组织化学） | 用于临床胃癌、胰腺癌、食管癌和非小细胞肺癌检测 | 用于检测作为胃癌靶向治疗的生物标志物，指导临床治疗方案选择，指导Claudinl8靶点药物治疗。Claudin18抗体中，克隆号43-14A具有更高的灵敏度和特异性。
18 | 病理科 | 胃癌分子分型相关多靶点抗体试剂包(含FGFR2b、CD8、CD73及配套二抗) | 用于石蜡包埋组织切片中检测 FGFR2b、CD8及CD73蛋白的表达 | 主要用于检测肿瘤组织中FGFR2b、CD8及CD73蛋白的表达情况，辅助判断肿瘤细胞膜受体及免疫微环境相关标志物的表达状态,支持病理亚型分型、预后评估及个体化治疗决策。FGFR2b用于评估胃癌分子分型并指导FGFR2b相关靶向治疗(如贝玛妥珠单抗，Bemarituzumab)；CD73用于评估腺苷信号通路活性及肿瘤免疫抑制状态，可作为免疫微环境相关研究与免疫治疗反应预测的重要标志物。CD8用于评估肿瘤浸润性T细胞(TILS)的数量与分布，是判断免疫微环境活性及患者免疫治疗获益的重要指标。三者联合检测可实现多靶联合检测，为临床提供更系统的肿瘤分型和免疫评估依据。
19 | 病理科 | 免疫组化一抗及免疫显色试剂二抗试剂,具体如下： AMACR/p504s抗体试剂(免疫组织化学) | 定性检测人福尔马林固定、石蜡包埋组织样本中多种蛋白，用于辅助肿瘤良恶性肿瘤分型鉴别等，为疾病诊断、病情评估及治疗方案制定提供依据。 | 免疫组化一抗、二抗及配套试剂，适用于福尔马林固定石蜡包埋组织标本检测。一抗可精准识别目标抗原，辅助判断病变性质与肿瘤分型；专项抗体辅助免疫相关疾病及胃肠道疾病诊断；二抗试剂保障检测结果清晰,为疾病诊疗提供关键支撑。
CAM5.2抗体试剂(免疫组织化学)
CD31抗体试剂(免疫组织化学)
CD68抗体试剂(免疫组织化学)
CD79a抗体试剂(免疫组织化学)
Cyclin D1抗体试剂(免疫组织化学)
Galectin-3抗体试剂(免疫组织化学)
GATA3抗体试剂(免疫组织化学)
MART-1/melanA抗体试剂(免疫组织化学)
NapsinA抗体试剂(免疫组织化学)
p40抗体试剂(免疫组织化学)
p63抗体试剂(免疫组织化学)
Pax-8抗体试剂(免疫组织化学)
SOX-10抗体试剂(免疫组织化学)
STING抗体试剂(免疫组织化学)
TPO抗体试剂(免疫组织化学)
TTF-1抗体试剂(免疫组织化学)
补体C1q抗体试剂(免疫组织化学)
幽门螺旋杆菌(Helicobacter pylori)抗体试剂(免疫组织化学)
免疫显色试剂二抗试剂及配套试剂
20 | 内镜中心 | 二氧化氯消毒粉 | 内镜诊疗项目清洗消毒用水消毒 | 用于内镜纯水机的产水水质消毒及输送管路杀菌消毒。
21 | 输血科 | ABO/RhD血型定型检测试剂卡(微柱凝胶法) | ABO血型正反定型和Rh(D)血型检测 | 针对有输血需求患者标本血型复核，该试剂需适配现有设备全自动血型分析仪YBXK-4150。
22 | 滨海消毒供应中心 | ATP检测拭子 | 用于监测医疗器械清洗消毒效果，以及手术室、病房等关键区域的消毒效果 | 通过检测三磷酸腺苷(ATP)的含量，快速(通常十几秒出结果)、客观地评估"看似干净"的表而的清洁度或微生物污染水平，为清洁和消毒流程的有效性提供即时数据支持，实现从"目视干净"到"科学量化"的管理升级。