## 专科楼三号地块合并
序号 | 品名 | 产品例图 | 技术要求及材质说明（以下若有固定尺寸的，偏离允许±1%） | 规格:长*宽*高 毫米规 格（mm)（以下若有固定尺寸的，偏离允许±1%） | 拟采购数量 | 单位 | 最高限价 | 合计
86 | 石英石台面定制 |  | 1.台面、外饰面：采用医用级石英石厚度12mm，(1)符合国家标准，加工无缝拼接，颜色一致。整体线条流畅，拐角采用圆弧处理方式。防污染，防二次感染，防渗透，耐刮、耐污、阻燃、无毒无辐射。 | 每米【L*600】 | 20 | 米 | 800 | 16000
87 | 户外椅子 |  | 1.基材：藤制编制，防腐木框架 2.贴面：防腐木框架 3.铝合金椅脚，黑色烤漆，桌脚由1.5mm厚碳素钢管或 一级冷轧钢板焊接而成，表面粉末涂装。前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污或进行金属表面处理。粉末涂料采热固性粉末涂料（塑粉）粉末涂料静电喷涂，执行标准：符合金属家具通用技术条件 | 537x486x770 | 4 | 张 | 900 | 3600
88 | 户外桌子 |  | 1.面材：钢化玻璃6MM厚 2.基材：采用中纤板，内芯材为实木加密度纤维板，环保等级优于国家标准E0级，密度g/cm³0.75-0.8，甲醛释放量≤0.035mg/m³，TVOC≤0.06㎎/(m²·h）。符合且优于检测依据：GB/T 11718-2009中密度纤维板、GB 18580-2017室内装饰装修材料-人造板及其制品中甲醛释放限量、HJ571-2010环境标志产品技术要求-人造板及其制品； 3.油漆：选用 环保水性漆涂装。其挥发性有机化合物≤40g/L、游离甲醛≤6mg/kg、乙二醇醚及其酯类与苯等未检出。（符合且优于检测依据：HJ2537-2014环境标志产品技术要求水性涂料），封闭漆采用5底3面工艺，开放漆采用3底3面工艺，漆膜厚度≥0.8mm，高光漆光泽度≥90 度、涂装效果按设计要求、漆面光洁平整、 表面无颗粒、气泡、渣点、边缘及立面无流挂现象、木纹纹理清晰、色泽均匀；紫外线微波干燥工艺、成品理化性能耐磨性不低于2级，耐冲击性不低于2级（水性漆成品检测报告：会议桌/主管桌 水性油漆面，检测内容及参数：甲醛释放量≤0.3mg/L、符合且优于检测依据：检测依据：GB/T 3324-2017木家具家具通用技术条件、GB18580-2017室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、HJ571-2010环境标志产品技术要求 人造板及其制品 ） | Ø600x400 | 1 | 张 | 1900 | 1900
89 | 户外椅子 |  | 1.基材：钢制折叠框架 2.贴面：防水布 | 537x486x770 | 4 | 张 | 900 | 3600
90 | 户外桌子 |  | 1.面材：钢制折叠桌面 2.基材：钢制框架 3.油漆：选用 环保水性漆涂装。其挥发性有机化合物≤40g/L、游离甲醛≤6mg/kg、乙二醇醚及其酯类与苯等未检出。（符合且优于检测依据：HJ2537-2014环境标志产品技术要求水性涂料），封闭漆采用5底3面工艺，开放漆采用3底3面工艺，漆膜厚度≥0.8mm，高光漆光泽度≥90 度、涂装效果按设计要求、漆面光洁平整、 表面无颗粒、气泡、渣点、边缘及立面无流挂现象、木纹纹理清晰、色泽均匀；紫外线微波干燥工艺、成品理化性能耐磨性不低于2级，耐冲击性不低于2级（水性漆成品检测报告：会议桌/主管桌 水性油漆面，检测内容及参数：甲醛释放量≤0.3mg/L、符合且优于检测依据：检测依据：GB/T 3324-2017木家具家具通用技术条件、GB18580-2017室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、HJ571-2010环境标志产品技术要求 人造板及其制品 ） | 1210*500 | 2 | 张 | 2000 | 4000
91 | 布艺单人沙发 |  | 1.基材：金属一体框架，采用阻燃定型海绵：甲醛释放量未检出,TOC未检出、回弹性≥56% 、 75%压缩永久变形≤5.5 。（检测依据：QB/T2280-2016 办公家具办公椅GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求第三部分 办公桌椅》。 2.面材：羊毛布 3.配置:金属椅脚； 4.机构：自动回旋机构； | 744*717*812 | 8 | 张 | 1800 | 14400
92 | 洽谈茶几 |  | 1.基材：黑色烤漆玻璃 2.覆面：采用粉末漆喷涂； 3.桌脚：蝴蝶状仿生桌脚，桌脚由1.5mm厚碳素钢管或 一级冷轧钢板焊接而成，表面粉末涂装。前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污或进行金属表面处理。粉末涂料采用热固性粉末涂料（塑粉）粉末涂料静电喷涂，执行标准：符合金属家具通用技术条件 | 720*380 | 2 | 张 | 1200 | 2400
93 | 皮质单人沙发 |  | 1.基材：松木一体框架，采用 阻燃定型海绵：甲醛释放量未检出,TOC未检出、回弹性≥56% 、 75%压缩永久变形≤5.5 。（检测依据：QB/T2280-2016 办公家具办公椅GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求第三部分 办公桌椅》. 2.面材： 抗菌PU皮，厚度≥1.2mm，无裂纹无明显损伤、剥落；; 环保抗菌布面 3.配置:金属椅脚；内含3M防污层 4.沙发耐久性达国家强制耐久度C级无损，执行软体家具沙发标准 | 744*717*812 | 8 | 张 | 2000 | 16000
94 | 洽谈茶几 |  | 1.基材：采用环保板； 2.面材：木皮采用木皮饰面，厚度2cm-2.5cm，外观木纹清晰、美观、颜色均匀厚度,含水量12％-13％，甲醛释放量未检出，符合且优于GB/ 3324-2017木家具通用技术条件、GB 18584-2001木家具中有害物质限量、GB/T 13010-2020木材工业用单板。底部边缘做斜切角保护 3.表面油漆：选用 环保水性漆涂装。其挥发性有机化合物≤40g/L、游离甲醛≤6mg/kg、乙二醇醚及其酯类与苯等未检出。（符合且优于检测依据：HJ2537-2014环境标志产品技术要求水性涂料），封闭漆采用5底3面工艺，开放漆采用3底3面工艺，漆膜厚度≥0.8mm，高光漆光泽度≥90 度、涂装效果按设计要求、漆面光洁平整、 表面无颗粒、气泡、渣点、边缘及立面无流挂现象、木纹纹理清晰、色泽均匀；紫外线微波干燥工艺、成品理化性能耐磨性不低于2级，耐冲击性不低于2级（水性漆成品检测报告：会议桌/主管桌 水性油漆面，检测内容及参数：甲醛释放量≤0.3mg/L、符合且优于检测依据：检测依据：GB/T 3324-2017木家具家具通用技术条件、GB18580-2017室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、HJ571-2010环境标志产品技术要求 人造板及其制品 ） 4.配置：倒锥体性脚架；边缘弧形倒圆角设计 | 720*380 | 2 | 张 | 1600 | 3200
95 | 皮质单人沙发 |  | 1.基材：松木一体框架，实木椅背板； 2.面材： 抗菌PU皮，厚度≥1.2mm，无裂纹无明显损伤、剥落； 环保抗菌布面 3.配置:金属椅脚；；内含3M防污层 4.泡棉坐面密度≥38kg/m3、沙发耐久性达国家强制耐久度C级无损. | 744*717*812 | 3 | 张 | 2000 | 6000
96 | 洽谈茶几 |  | 1.基材：采用E0环保板； 2.面材：木皮采用木皮饰面，厚度2CM，外观木纹清晰、美观、颜色均匀厚度,含水量12％-13％，甲醛释放量未检出，符合且优于GB/ 3324-2017木家具通用技术条件、GB 18584-2001木家具中有害物质限量、GB/T 13010-2020木材工业用单板。底部边缘做斜切角保护 3.表面油漆：选用 环保水性漆涂装。其挥发性有机化合物≤40g/L、游离甲醛≤6mg/kg、乙二醇醚及其酯类与苯等未检出。（符合且优于检测依据：HJ2537-2014环境标志产品技术要求水性涂料），封闭漆采用5底3面工艺，开放漆采用3底3面工艺，漆膜厚度≥0.8mm，高光漆光泽度≥90 度、涂装效果按设计要求、漆面光洁平整、 表面无颗粒、气泡、渣点、边缘及立面无流挂现象、木纹纹理清晰、色泽均匀；紫外线微波干燥工艺、成品理化性能耐磨性不低于2级，耐冲击性不低于2级（水性漆成品检测报告：会议桌/主管桌 水性油漆面，检测内容及参数：甲醛释放量≤0.3mg/L、符合且优于检测依据：检测依据：GB/T 3324-2017木家具家具通用技术条件、GB18580-2017室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、HJ571-2010环境标志产品技术要求 人造板及其制品 ） 4.配置：黑色三角脚架；边缘弧形倒圆角设计 | 400*380 | 1 | 张 | 1000 | 1000
97 | 皮质单人沙发 |  | 1.基材：松木一体框架； 2.面材： 漆皮 环保抗菌布面 3.配置:金属椅脚；内含3M防污层 4.泡棉坐面密度≥38kg/m3、沙发耐久性达国家强制耐久度C级无损. | 744*717*812 | 3 | 张 | 1500 | 4500
98 | 洽谈茶几 |  | 1.基材：钢制框架，； 2.面材：钢制桌面托盘； 4.配置：黑色三角脚架；边缘弧形倒圆角设计 | 400*380 | 1 | 张 | 1000 | 1000
99 | 皮质单人沙发 |  | 1.基材：松木一体框架， 2.面材： 抗菌PU皮,厚度≥1.2mm，无裂纹无明显损伤、剥落； 环保抗菌布面 3.配置:金属椅脚；内含3M防污层 4.泡棉坐面密度≥38kg/m3，沙发耐久性达国家强制耐久度C级无损. | 744*717*812 | 3 | 张 | 1500 | 4500
100 | 洽谈茶几 |  | 1、面材：浅灰色岩板 高硬度耐刮磨。 2、材料：采用 环保中密度纤维板，环保等级优于国家标准E0级，密度g/cm³0.75-0.8，甲醛释放量≤0.035mg/m³，TVOC≤0.06㎎/(m²·h）。符合且优于检测依据：GB/T 11718-2009中密度纤维板、GB 18580-2017室内装饰装修材料-人造板及其制品中甲醛释放限量、HJ571-2010环境标志产品技术要求-人造板及其制品。 3、油漆：选用 环保水性漆涂装。其挥发性有机化合物≤40g/L、游离甲醛≤6mg/kg、乙二醇醚及其酯类与苯等未检出。（符合且优于检测依据：HJ2537-2014环境标志产品技术要求水性涂料），封闭漆采用5底3面工艺，开放漆采用3底3面工艺，漆膜厚度≥0.8mm，高光漆光泽度≥90 度、涂装效果按设计要求、漆面光洁平整、 表面无颗粒、气泡、渣点、边缘及立面无流挂现象、木纹纹理清晰、色泽均匀；紫外线微波干燥工艺、成品理化性能耐磨性不低于2级，耐冲击性不低于2级（水性漆成品检测报告：会议桌/主管桌 水性油漆面，检测内容及参数：甲醛释放量≤0.3mg/L、符合且优于检测依据：检测依据：GB/T 3324-2017木家具家具通用技术条件、GB18580-2017室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、HJ571-2010环境标志产品技术要求 人造板及其制品 ）。 4、脚架：钢制脚架，经过酸洗、除锈、磷化处理，表面固体粉末静电喷塑，配有塑胶防滑脚垫。 | 400*380 | 1 | 张 | 2500 | 2500
101 | 休闲椅 |  | 1.基材：松木一体框架，一体成型高密度泡棉； 2.面材： 蛋白皮 环保抗菌布面 3.配置:金属椅脚；内含3M防污层 4.泡棉坐面密度≥38kg/m3回弹性能≥40%压缩永久变形≤6%力学性能要求:沙发耐久性达国家强制耐久度C级无损. 5.执行QB/T 1952.1-2003软体家具沙发标准 | 540x490x770 | 5 | 张 | 1500 | 7500
102 | 泡茶桌 |  | 1.基材：采用E0绿色环保板； 2.面材：木皮采用木皮饰面，厚度2CM，外观木纹清晰、美观、颜色均匀厚度,含水量12％-13％，甲醛释放量未检出，符合且优于GB/ 3324-2017木家具通用技术条件、GB 18584-2001木家具中有害物质限量、GB/T 13010-2020木材工业用单板。底部边缘做斜切角保护 3.表面油漆：选用 环保水性漆涂装。其挥发性有机化合物≤40g/L、游离甲醛≤6mg/kg、乙二醇醚及其酯类与苯等未检出。（符合且优于检测依据：HJ2537-2014环境标志产品技术要求水性涂料），封闭漆采用5底3面工艺，开放漆采用3底3面工艺，漆膜厚度≥0.8mm，高光漆光泽度≥90 度、涂装效果按设计要求、漆面光洁平整、 表面无颗粒、气泡、渣点、边缘及立面无流挂现象、木纹纹理清晰、色泽均匀；紫外线微波干燥工艺、成品理化性能耐磨性不低于2级，耐冲击性不低于2级（水性漆成品检测报告：会议桌/主管桌 水性油漆面，检测内容及参数：甲醛释放量≤0.3mg/L、符合且优于检测依据：检测依据：GB/T 3324-2017木家具家具通用技术条件、GB18580-2017室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、HJ571-2010环境标志产品技术要求 人造板及其制品 ） 4.配置：黑色三角脚架；边缘弧形倒圆角设计 | 1800*800*740 | 1 | 张 | 7400 | 7400
103 | 拼接沙发组 |  | 1、面材： 抗菌科技布 2、沙发脚：塑胶脚垫、五金转盘 3、木质框架：背框架采用多层曲木板热压成型。座框架采用曲木板热压成型 4、泡绵：泡绵为高密度切割泡棉（密度≥40kg/m³） | 1500x700x740 | 1 | 张 | 1900 | 1900
104 | 拼接扇形沙发组 |  |  | 1080/550x690x730 | 1 | 张 | 2400 | 2400
105 | 休闲椅 |  | 1.基材：松木一体框架，一体成型高密度泡棉，采用 阻燃定型海绵：甲醛释放量未检出,TOC未检出、回弹性≥56% 、 75%压缩永久变形≤5.5 。（检测依据：QB/T2280-2016 办公家具办公椅GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求第三部分 办公桌椅》. 2.面材： 蛋白皮 环保抗菌布面 3.配置:木质拼接金属椅脚；内含3M防污层 4.软质一体成型泡棉坐垫包覆 | 540x490x770 | 5 | 张 | 2000 | 10000
106 | 泡茶桌 |  | 1.基材：岩板； 2.面材：桌面采用 岩板石材 3.本体油漆：选用 环保水性漆涂装。其挥发性有机化合物≤40g/L、游离甲醛≤6mg/kg、乙二醇醚及其酯类与苯等未检出。（符合且优于检测依据：HJ2537-2014环境标志产品技术要求水性涂料），封闭漆采用5底3面工艺，开放漆采用3底3面工艺，漆膜厚度≥0.8mm，高光漆光泽度≥90 度、涂装效果按设计要求、漆面光洁平整、 表面无颗粒、气泡、渣点、边缘及立面无流挂现象、木纹纹理清晰、色泽均匀；紫外线微波干燥工艺、成品理化性能耐磨性不低于2级，耐冲击性不低于2级（水性漆成品检测报告：会议桌/主管桌 水性油漆面，检测内容及参数：甲醛释放量≤0.3mg/L、符合且优于检测依据：检测依据：GB/T 3324-2017木家具家具通用技术条件、GB18580-2017室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、HJ571-2010环境标志产品技术要求 人造板及其制品 ） 4.配置：矩形棕色木质桌脚 | 1800*800*740 | 1 | 张 | 9500 | 9500
107 | 休闲椅 |  | 1.基材：实木一体框架，一体成型高密度泡棉，采用 阻燃定型海绵：甲醛释放量未检出,TOC未检出、回弹性≥56% 、 75%压缩永久变形≤5.5 。（检测依据：QB/T2280-2016 办公家具办公椅GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求第三部分 办公桌椅》。 2.面材： 蛋白皮 环保抗菌布面 3.配置:实木椅子框架背板 4.泡棉坐面密度≥38kg/m3沙发耐久性达国家强制耐久度C级无损. | 540x490x770 | 5 | 张 | 1900 | 9500
108 | 泡茶桌 |  | 1.基材：岩板； 2.面材：桌面采用 岩板石材 3.本体油漆：选用 环保水性漆涂装。其挥发性有机化合物≤40g/L、游离甲醛≤6mg/kg、乙二醇醚及其酯类与苯等未检出。（符合且优于检测依据：HJ2537-2014环境标志产品技术要求水性涂料），封闭漆采用5底3面工艺，开放漆采用3底3面工艺，漆膜厚度≥0.8mm，高光漆光泽度≥90 度、涂装效果按设计要求、漆面光洁平整、 表面无颗粒、气泡、渣点、边缘及立面无流挂现象、木纹纹理清晰、色泽均匀；紫外线微波干燥工艺、成品理化性能耐磨性不低于2级，耐冲击性不低于2级（水性漆成品检测报告：会议桌/主管桌 水性油漆面，检测内容及参数：甲醛释放量≤0.3mg/L、甲醛释放量-人造板≤0.038mg/m3；符合且优于检测依据：检测依据：GB/T 3324-2017木家具家具通用技术条件、GB18580-2017室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、HJ571-2010环境标志产品技术要求 人造板及其制品 ） 4.配置：异型灰色桌脚 | 1800*800*740 | 1 | 张 | 8920 | 8920
109 | 屏风 |  | 1、框架：铝合金拉丝钢框架、 2、布面：双面不透光油布画面 | 1800*1800*30 | 1 | 组 | 4000 | 4000
110 | 屏风 |  | 1、框架：木质榫卯框架、 2、布面：双面不透光油布画面 | 1800*1800*30 | 1 | 组 | 4000 | 4000
111 | 吧台桌 |  | 1.基材：采用 板材，内芯材为刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³、TVOC:≤0.06mg/（m²·h）。（符合且优于检测依据：GB/T4897-2015刨花板、GB 18580-2017室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、HJ571-2010 环境标志产品技术要求 人造板及其制品） 2.贴面： 耐磨三聚氢胺浸渍饰面 3.结构：桌脚由1.5mm厚碳素钢管或 一级冷轧钢板焊接而成，表面粉末涂装。前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污或进行金属表面处理。粉末涂料采用热固性粉末涂料（塑粉）粉末涂料静电喷涂，执行标准：符合金属家具通用技术条件 | 500*1200*950 | 3 | 组 | 1900 | 5700
[6 empty] | 总价： | 合计： | 155420